表4  工业控制系统信息安全自查表

| 系统名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  |
|  | 所属部门 |  | 工作电话 |  |  |  |
| 功能描述 | （描述该系统的功能、业务流程） |  |  |  |  |  |
| 业务互联 | （描述与其他工业控制系统、上层监控系统、MES系统互联情况） |  |  |  |  |  |
| 系统组成结构 | （描述该工业控制系统的组成情况、网络拓扑图等） |  |  |  |  |  |
| 系统构成情况 | 类型 | 设备 |  | 国内品牌 |  | 国外品牌 |
|  | 工业生产控制设备 | 可逻辑编程控制器（PLC） |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 分布式控制系统（DCS） |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 远程终端设备（RTU） |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 数控机床 |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 工业机器人 |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 智能仪表 |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 其它 |  | 台 |  | 台 |
|  | 工业网络通信设备 | 工业交换机 |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 工业路由器 |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 串口服务器 |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 其它 |  | 台 |  | 台 |
|  | 工业主机设备 | 工业主机1 |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 组态软件&数据采集与监控系统（SCADA）软件 |  | 套 |  | 套 |
|  |  | 工业数据库 |  | 套 |  | 套 |
|  |  | 其它 |  | 台 |  | 台 |
|  | 工业生产信息系统 | 制造执行系统（MES） |  | 套 |  | 套 |
|  |  | ERP管理系统 |  | 套 |  | 套 |
|  |  | 工业云 |  | 套 |  | 套 |
|  |  | 其它 |  | 套 |  | 套 |
|  | 工业网络安全设备 | 工业防火墙 |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 工业网闸 |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 主机安全防护设备 |  | 台 |  | 台 |
|  |  | 其它 |  | 台 |  | 台 |
| 安全软件选择与管理情况 | 1.工业主机防护设备（如防病毒软件、应用程序白名单软件）： □已安装，防护设备名称： □未安装 2.及时进行恶意代码库或白名单规则库更新升级： □是，目前库版本号： □否，目前库版本号： 3.定期进行系统查杀： □是，查杀时间间隔： □未进行定期查杀 4.防病毒和恶意软件入侵管理机制： □已建立，包括：□定期扫描病毒和恶意软件 □定期更新病毒库 □查杀临时接入设备（如临时接入U盘、移动终端外设） □未建立 |  |  |  |  |  |
| 配置和补丁管理情况 | 1.工业控制网络安全配置策略： □已建立，包括：□网络分区分域 □非必要端口禁用 □其它： □未建立 2.工业主机安全配置策略： □已建立，包括：□远程控制管理禁用 □关闭默认账户 □最小服务配置 □关闭非必要文件共享 □启用登录口令复杂度要求 □其它： □未建立 3.工业控制设备安全配置策略： □已建立，包括：□口令策略合规性 □其它： □未建立 4.工业控制系统配置清单： □已建立，包括：□设备名称 □设备编号 □配置策略 □配置时间 □其它： □未建立 5.定期进行配置清单的更新和维护： □是，维护时间间隔： 更新时间间隔： □部分是，定期更新和维护的配置清单： 时间间隔： □否 6.及时修复重大工控安全漏洞：□是 □否 |  |  |  |  |  |
| 边界安全防护情况 | 1.直接与企业内网连接： □是 □否，组网方式（单选）：□独立 □使用防护设备进行隔离，防护设备名称及生产厂商： □其它： 2.直接与互联网连接： □是 □否，组网方式（单选）：□独立 □使用防护设备进行隔离， 防护设备名称及生产厂商： □通过企业网连接 □其它： 3.对工业控制系统网络进行安全域划分： □是，划分原则：□安全域重要性 □业务需求 □其它： □否 4.各安全域之间进行逻辑隔离： □是，隔离措施：□防火墙 □网闸 □其它： □否 |  |  |  |  |  |
| 物理和环境安全防护情况 | 1.物理安全防护区域防护措施： □无 □门禁系统 □专人值守 □视频监控 □其它： 2.拆除或封闭工业主机外设接口： □是 □否，未拆除或封闭的外设接口包括：□USB □光驱 □无线 □其它： 3.使用外设安全管理技术手段进行安全管理： □是，方式：□主机外设统一管理设备（或软件）： □隔离存放有外设接口的工业主机 □其它： □否 |  |  |  |  |  |
| 身份认证情况 | 1.使用身份认证管理手段： □是，包括：□口令密码 □USB-Key □智能卡 □生物指纹 □其它： 2.最小权限原则分配账户权限： □是 □否 3.工业控制系统口令使用： □采用默认口令 □采用弱口令 □其它：（口令策略要求） 4.定期更新口令： □是，更新周期： □否 |  |  |  |  |  |
| 远程访问安全情况 | 1.面向互联网开通通用网络服务： □是，包括：□HTTP □FTP □Telnet □其它： □否 2.使用远程访问： □是，安全加固策略：□无 □采用数据单向访问控制 □其它： □否 3.使用远程维护： □是，安全加固策略：□无 □采用虚拟专用网络（VPN） □其它： □否 4.工业控制系统相关访问日志： □留存，留存期： □未留存 |  |  |  |  |  |
| 安全监测情况 | 1.工业控制系统网络部署网络安全监测设备： □是，网络安全监测设备型号及生产商： □否 2.重要工业控制设备前端部署具备深度包分析和过滤功能的防护设备： □是，防护设备型号及生产商： □否 |  |  |  |  |  |
| 资产安全情况 | 1.工业控制系统资产清单： □已建立，包括：□设备名称 □设备编号 □设备型号 □设备类型 □生产厂商 □设备重要程度/密级 □设备版本 □启用时间 □责任部门 □责任人 □使用状态 □其它： □未建立 2.关键主机设备是否进行硬件冗余：□是 □否 3.网络设备是否进行硬件冗余：□是 □否 4.控制组件是否进行硬件冗余：□是 □否 |  |  |  |  |  |
| 数据安全情况 | 1.对静态存储的重要工业数据进行保护： □是，保护措施：□数据加密 □隔离存放 □访问权限控制 □其它： □否 2.对动态传输的重要工业数据进行保护： □是，保护措施：□数据加密 □数据隔离 □其它： □否 3.定期备份关键业务数据： □是，备份周期： □否 4.对测试数据进行保护： □是，保护措施：□数据加密 □数据销毁 □隔离存放 □访问权限控制 □其它： □否 |  |  |  |  |  |
| 供应链管理情况 | 1.服务商在服务过程中应当承担的信息安全责任和义务： □已约定，包括： □未约定 2.服务商签订保密协议情况：□已签订 □未签订 |  |  |  |  |  |

注：多套工控系统应复印分别填写。

1 工业主机是指工业生产控制各业务环节涉及组态、操作、监控、数据采集与存储等功能的主机设备载体，包括工程师站、操作员站、历史站等。